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BÁO CÁO

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành, đơn vị liên quan cho dự thảo Quy chuẩn và Báo cáo thuyết minh Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt 
trên địa bàn tỉnh Bình Định


Sở Y tế Bình Định tiếp thu các văn bản góp ý của các sở, ngành, đơn vị liên quan có thành viên tham gia Tổ soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định và báo cáo giải trình như sau:

I. Danh sách các các sở, ngành, đơn vị liên quan góp ý dự thảo Quy chuẩn và Báo cáo thuyết minh theo Công văn số 1642/SYT-NVY ngày 17/5/2021 của Sở Y tế:

- Các Sở: Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Tư pháp; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương.
- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định.
II. Các ý kiến góp dự thảo Quy chuẩn, Báo áo thuyết minh và tiếp thu, giải trình:


1. Góp ý của Sở Tài chính (Công văn số 1463/STC-TCHCSN ngày 24/5/2021); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 1134/SNN-TL ngày 24/5/2021); Công Thương (Công văn số 591/SCT-KTAT ngày 20/5/2021) thống nhất với nội dung dự thảo Quy chuẩn và Báo cáo thuyết minh Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Góp ý của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 369/SKHCN-TĐC ngày 21/5/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý và đã điều chỉnh theo các góp ý của Sở Khoa học và Công nghệ.
3. Góp ý của Sở Xây dựng tại Công văn số 1167/SXD-HTKT ngày 24/5/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý và đã điều chỉnh như sau:
- Về danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng cho phép:

Chỉ tiêu về hàm lượng Natri (Na) và Chromi (Cr) điều chỉnh lần lượt là 200 mg/l và 0,05mg/l theo QCVN 01-1:2018/BYT; Đồng thời đã điều chỉnh từ “Crom (Cr)” thành từ “Chromi (Cr); Đối với thông số Chloride (CL-) lựa chọn cụ thể ngưỡng cho là 250 mg/l.
- Về quy định thử nghiệm các thông số nước sạch đã điều chỉnh như sau: 
Đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ 99 thông số chất lượng nước sạch theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư 41/TT-BYT của Bộ Y tế, trong các trường hợp sau:

a) Trước khi đi vào vận hành lần đầu.

b) Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất.

c) Khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch.

d) Khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

đ) Định kỳ 03 năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất.

- Về nội dung Quy chuẩn địa phương: Đã điều chỉnh theo góp ý của Sở xây dựng.
4. Góp ý của Sở Tư pháp tại Công văn số 447/STP-VB&XLVPHC ngày 20/5/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh như sau:
- Theo đề nghị của Sở Tư Pháp tại trang bìa của Quy chuẩn bổ sung cụm từ “Ban hành kèm theo Quyết định số …./2021/QĐ-UBND ngày … tháng …. năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định” cho phù hợp. Tuy nhiên đối chiếu với Điều 12 Chương V trình bày và thể hiện nội dung quy chuẩn kỹ thuật của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật, theo mẫu không có cụm từ này.
- Tại “Phần II quy định về kỹ thuật” đã sửa thành “Chương II quy định về kỹ thuật” cho phù hợp.

- Tại khoản 4 Điều 5 của dự thảo Quy chuẩn đã chỉnh sửa theo góp ý của Sở xây dựng đã nêu ở trên.
- Về thủ tục thẩm định dự thảo văn bản: Sau khi hoàn chỉnh dự thảo văn bản theo quy trình, Sở Y tế sẽ chuyển đầy đủ hồ sơ dự thảo Quyết định cho Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ban hành.
5. Góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1079/STNMT-TNN ngày 24/5/2021  đối với Báo cáo thuyết minh Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp thu ý kiến và đã điều chỉnh theo các góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường trong Báo cáo thuyết minh.
6. Góp ý của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định tại Công văn số 141/CTN-QLCLN ngày 20/5/2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý và đã điều chỉnh theo các góp ý của đơn vị.
Trên đây là báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý và giải trình của các sở, ngành, đơn vị liên quan về dự thảo Quy chuẩn và Báo cáo thuyết minh Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định./.
